浙江经贸职业技术学院

成蹊苑学生宿舍31#楼爬梯更换项目密封询价报价单

项目编号：        ZJJMXY20260920-01        
项目名称：         成蹊苑学生宿舍31#楼爬梯更换项目     

最高限价： 9.08万元
	序号
	产品
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	成蹊苑学生宿舍31#楼爬梯更换
	技术规格参考尺寸：宽420mm*高1830mm（宽度高度按实际床厅为准）

1、主管采用≥20*40*1.2mm钢管制作，表面静电喷塑处理。

2、踏板采用≥1.5mm厚压花冷轧钢板制作，宽度≥60mm，表面静电喷塑处理。

3、原老旧爬梯需拆除，新采购爬梯需与床厅连接固定。

4、踏板带夜光条。
	个
	454
	
	
	

	项目总报价（小写）
	

	项目总报价（大写）
	


注：1.本报价为完成本项目所有工作内容的最终报价，包含：拆除学生宿舍原有爬梯及相关零配件，分类打包后搬运至学校指定位置；按采购人指定地点安装爬梯，完成调试确保正常使用，符合国家相关技术规范和标准产品采购、运输、拆除、安装、调试、售后服务、税金等一切相关费用，采购人无需额外支付其他费用。

2.报价供应商承诺所提供的爬梯为未经使用的全新产品，符合国家法律规定、技术规格及质量标准，无任何知识产权纠纷。

3.若报价单位成交，将严格按照项目要求，在合同签订之日起20日内完成交付及安装调试工作。

我方已详细阅读本项目需求文件（含修改文件和有关附件），充分理解该项目所需的具体要求，并在完全符合本项目所有需求的基础上作如上报价。
供应商全称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

