浙江经贸职业技术学院

学生社区提升项目竞价报价单

项目编号：        ZJJMXY20250925        
项目名称：         学生社区提升项目     

最高限价： 9.0万元
	序号
	产品
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	学生公寓爬梯改造
	1.参考尺寸：410*1800mm（具体需上门测量）；2.主管采用25mm40mm1.5mm椭圆管，踢板采用60mm360mm*1.5mm折边件，扶梯边管落地，与地面接触点采用工程塑料内塞，扶梯以床铺与床铺拼接线为中心点安装；3.钢管焊接采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空现象；4.喷塑采用打沙除油除锈工艺，管内外磷化成膜防锈，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀；5.钢架颜色：黑色（最终以采购人确认为准）6.本项目包含旧家具、零配件等拆除、打包、搬运至学校指定位置；家具的实际尺寸需要根据部分房型实际情况做适当调整，生产前中标人应做好实地测量
	个
	450
	
	
	

	2
	旧家具及零配件拆除、打包、搬运服务
	拆除学生宿舍原有爬梯及相关零配件，分类打包后搬运至学校指定位置
	项
	1
	
	
	

	3
	安装调试服务
	按采购人指定地点安装爬梯，完成调试确保正常使用，符合国家相关技术规范和标准
	项
	1
	
	
	

	4
	质保期内售后服务
	质保期3年（自验收合格起算），质保期内免费处理质量及安全问题，无法排除故障时无条件更换同型号产品；维修响应1小时内，电话技术支持2小时内，上门维修8小时内到场，24小时内解决故障
	项
	1
	
	
	

	项目总报价（小写）
	

	项目总报价（大写）
	


注：1.本报价为完成本项目所有工作内容的最终报价，包含产品采购、运输、拆除、安装、调试、售后服务、税金等一切相关费用，采购人无需额外支付其他费用。

2.报价供应商承诺所提供的爬梯为未经使用的全新产品，符合国家法律规定、技术规格及质量标准，无任何知识产权纠纷。

3.若报价单位成交，将严格按照项目要求，在合同签订之日起20日内完成交付及安装调试工作。

我方已详细阅读本项目需求文件（含修改文件和有关附件），充分理解该项目所需的具体要求，并在完全符合本项目所有需求的基础上作如上报价。
供应商全称（盖单位公章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

